Опросный лист для  заказа КТП БМП

от «      »  ______________   20___ г.

Объект: ________________________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________________________________

Контактное лицо, адрес и телефон заказчика:_________________________________________________

1. Общие характеристики КТП

| 1.1. Количество Х мощность | _____Х________ кВА; |
| --- | --- |
| 1.2. Уровень напряжения ВН | o 6кВ; o 10кВ; Иное o ___кВ; |
| 1.3. Уровень напряжения НН | o 0,38кВ; o 0,4кВ; Иное o ___кВ; |
| 1.4. Наличие дополнительного НКУ | o без доп. НКУ; o с доп. НКУ ; |
| 1.5. Климатическое исполнение КТП по ГОСТ 15150 | o УХЛ1; o У1; o Т1; Иное o ___1; |
| 1.6. Степень огнестойкости оболочки КТП | o II-я степень; Иное o ___степень; |
| 1.7. Класс конструктивной пожарной опасности оболочки КТП | o С0; Иное o ___ ; |
| 1.8. Класс функциональной пожарной безопасности оболочки КТП | o Ф.5.1; Иное o ___ ; |
| 1.9. Класс взрывопожарной опасности помещения КТП | o В; o Д; |
| 1.10. Категория здания по устройству молнезащиты в соответствии с СО 153-34.21.122-2003. | o III категория; Иное o ___ категория ; |
| 1.11. Сейсмостойкость по шкале MSK-64 | o 6 баллов; o 9 баллов; Иное o ___ ; |
| 1.12. Конструктивное исполнение КТП | Номер компоновки ____ (или приложить свою) Номер схемы главных цепей КТП ____ |
| 1.13. Исполнение по способу ввода в здание КТП ВН | o кабелем снизу; o воздушной линией сверху; |
| 1.14. Исполнение по способу ввода в здание КТП НН | o кабелем снизу; Иное o _________________ ; |
| 1.15. Буквенная и цветовая маркировка фаз/полюсов цепей КТП | o по ГОСТ Р 50462; o по ПУЭ (см. п. 1.1.30); |
| 1.16. Высота кабельного полуэтажа (ростверка) | o 1,2м; o 1,4м; o 1,6м; Иное o ___ м; |
| 1.17. При подтверждении п.1.16 необходимость выполнения утепленных технологических люков в полу КТП | o да; o нет; |
| 1.18. Наличие в комплекте поставки лестничных маршей и площадок обслуживания | o да; o нет; |
| 1.19. Наличие козырьков над трансформаторными воротами и дверями | o да; o нет; |
| 1.20. Наличие доводчиков на дверях | o да; o нет; |
| 1.21. Цветовые решения здания в |  |
| - несущая рама модуля | o базовый цвет RAL 7047; Иное o RAL_______; |
| - внешний цвет стеновой сендвич-панели | o базовый цвет RAL 7047; Иное o RAL_______; |
| - внутренний цвет стеновой сендвич-панели | o базовый цвет RAL 9003; Иное o RAL_______; |
| - цвет потолочной сендвич-панели | o базовый цвет RAL 9003; Иное o RAL_______; |
| - лестничных маршей и площадок обслуживания | o базовый цвет RAL 7047; Иное o RAL_______; |
| 1.22. Корпоративный стиль, логотип | o нет; o да (предоставить стандарт предприятия) |

2. Инженерные системы:

| 2.1. Освещение | o Рабочее | 2.2. Система сигнализации | Пожарная o ТС Болид (базовое решение) o Иное _______________________ Охранная o ТС Болид (базовое решение) o Иное _______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | o Аварийное |  |  |
|  | o Дежурное |  |  |
|  | o Наружное |  |  |
|  | o Местное (в шкафах УВН, РУНН, НКУ) |  |  |
| 2.3. Средства пожаротушения | o Ящик под песок o Огнетушители ОУ-5 в количестве_________ | 2.4. Система вентиляции | o Естественная o Автоматическая приточно-вытяжная o Кондиционирование |
| 2.5. Комплект СИЗ | o Стандартный комплект из: перчатки, галоши, ковры диэлектрические; указатели напряжения; изолирующие штанги; переносное заземление; комплект плакатов по электробезопасности; o Иное (предоставить список) | 2.6. Передача данных от систем собственных нужд КТП | да «сухой контакт» в составе: o «Тревога»; o «Пожар»; o «Неисправность пожарно-охранной сигнализации»; o «Аварийное отключение автоматических выключателей в КТП» |
|  |  |  | да с использованием цифровых линий в составе: o «Тревога»; o «Пожар»; o «Неисправность пожарно-охранной сигнализации»; o «Аварийное отключение автоматических выключателей в КТП» |
|  |  |  | да с использованием GSM канала: o «Тревога»; o «Пожар»; o «Неисправность пожарно-охранной сигнализации»; o «Аварийное отключение автоматических выключателей в КТП» |
| 2.7 Комплект ЗИП o Стандартный комплект определяет завод-Изготовитель (в зависимости от конкретного набора оборудования КТП – плавкие вставки для УВН, ОПН, воздушные фильтры и.т.д.) o Иное (предоставить список) |

3. УВН

| 3.1 Исполнение стороны ВН | o КСО-3П (требуется заполнение отдельного ОЛ) |
| --- | --- |
|  | o КСО SM6 (требуется заполнение отдельного ОЛ) |
|  | o Моноблок RM6 или аналог (требуется заполнение отдельного ОЛ) |
|  | o Глухой ввод |
| 3.2 Ввод стороны ВН | o Кабельный; o Воздушный |

4.  Трансформатор

| 4.1 Тип силового трансформатора | o ТМГ; o ТСЛ; o ТСЗЛ; o Иной _____________ |
| --- | --- |
| 4.2 Мощность силового трансформатора | o 400кВА; o 630кВА; o 1000кВА; o 1250кВА; o 1600кВА; o Иной _____________ |
| 4.3 Группа соединения обмоток | o D/Yn-11; o D/Yn-5; o Y/Yn-0; o Иная _____________ |
| 4.4 Напряжение короткого замыкания, (Uк),% | o 6%; o 8%; o Иное _____________ |
| 4.5 Материал обмоток ВН/НН | o Медь/Медь; o Алюмий/Алюминий; o Алюминий/Медь |
| 4.6 Переключение без возбуждения ПБВ ± 2х2,5 % | o Да; o Нет; |
| 4.7 Степень защиты, обеспечиваемая кожухом | o IP00; o IP21; o IP31; o Иная _____________; для трансформаторов типа ТМГ всегда IP00 |
| 4.8 Принудительное охлаждение (AF) (только для ТСЛ, ТСЗЛ) | o да; o нет |
| 4.9. Шкаф тепловой защиты (ШТЗ) в комплекте с термодатчиками (только для ТСЛ, ТСЗЛ) | o да; o нет |
| 4.10. Виброгасители | o да; o нет |
| 4.11. Газовое реле (только для ТМГ) | o да; o нет |
| 4.12. Электроконтактный термометр (только для ТМГ) | o да; o нет |
| 4.13. Электроконтактные мановакуумметры (только для ТМГ) | o да; o нет |
| 4.14. Термометр в стеклянной оправе (только для ТМГ) | o да; o нет |
| 4.15. Поплавковые указатели уровня (только для ТМГ) | o да; o нет |

5.  РУНН

| 5.1 Ток сборных шин | o 630А; o 800А; o 1000А; o 1600А; o 2000А; o 2500А; o Иной ________А |
| --- | --- |
| 5.2 Тип системы заземления | o TN-S; o TN-C; o Иной ________ |
| 5.3 Форма разделения по ГОСТ 51321.1 | o 2а; o 2б; o 3а; o 2б; o Иное_____ | 5.4 Наличие третьего ввода от генератора | o да; o нет |
| 5.5 Наличие АВР | o да; o нет | 5.6 Учет на вводных аппаратах | o да указать тип счетчика _______________________; o нет; |
| 5.7 Измерение на вводных аппаратах | o фазное/линейное напряжение; o фазные токи; | 5.8 Защита от замыканий на землю | o да; o нет |
| 5.9 Исполнение автоматов отходящих линий | o Выкатное; o Втычное; o Стационарное. |
| 5.10 Напряжение оперативных цепей | o ~ 220 от ИБП; o ~ 220 от сборных шин; o = 220 от ШУОТ |

Состав и наполнение РУНН указывается по форме опросных листов на шкафы КРУЗА П по                         ТУ 3430-009-076299824.

6. Дополнительное оборудование

| 6.1 Шкаф оперативного тока | o да; Номинальный ток ЗУ ______А | 6.2 ИБП | o да; Мощность _______кВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип и ёмкость АКБ ____________________ |  | Время поддержки ____________________ |
| 6.3 Другое | o шкаф УСО (указать перечень сигналов, протокол обмена данными ___________________________________________________ ___________________________________________________________; ___________________________________________________________; ___________________________________________________________; ___________________________________________________________. |

Обязательные приложения к опросному листу:

- Опросный лист и однолинейная схема на УВН

- Опросный лист и однолинейная схема на РУНН

- Компоновка оборудования в КТП (в случае отсутствия приемлемой из типовых)

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу.